## Win10
Systemnamn | Applikationsnamn | Version | Område | Vilka versioner av Win 10 (20H2, 21H2, alla) | VGR | Verifierad av: (mailadress) | Leverantör | Övrig information
3mensio Workstation VGR x64 | 3mensio Workstation | 9.1 | Medicinsk bild | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
7300 System | 7300 System | 1.40.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
AccuLink | AccuLink | 1.4.9.7945 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | otoservice@natus.com & mark.ennis@natus.com
AccuView | AccuView | 5.2 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | mats.delin@synmed.se
Actilife | Actilife | 6.13.3 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | order@timik.se
Actiware | Philips Actiware | 6.0.9.9 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | lennart.larsson@philips.com
activPAL3 comms and analysis | activPAL3 comms and analysis | 7.2.38 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@paltechnologies.com
Adbakt Reflection W7 | Adbakt | 1.0.0 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Adbakt Reflection W7 | Reflection for UNIX and OpenVMS | 9.0.001 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
ADOS ADI-R SCQ | ADOS ADI-R SCQ | 1.210.0000 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
AGFA Administration Tools | AGFA Administration Tools | 1.0.0 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
AMPS | AMPS | 1.0.0 9.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@amps.se
Amps2005 | Amps2005 | 1.0.0 2.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@amps.se
ApneaLink | ApneaLink | 10.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Kontakta oss ¦ ResMed
Apnealink Win7 | ApneaLink | 9.30 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Kontakta oss ¦ ResMed
Aquarius iNtuition Viewer | Aquarius iNtuition Viewer | 4.4.11 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
AW Server | AW Server Client | 3.2.1 | Medicinsk bild | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
AW Server | AW Server Client | 3.2.3.4 | Medicinsk bild | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
AW Server | AW Server Client | 3.2.2 | Medicinsk bild | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
AW Server | Sectra Adaptation - GE AWS integration | 2.0.68 | Medicinsk bild | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
BaktLIS | BaktLIS | 2.0.1 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Baxter Patient Flow Analysis | Baxter Patient Flow Analysis | 2.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | alan_resoul@baxter.com
Biodex Advantage | Biodex Advantage Pro | 4.63.0.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | mobilitysystems@bahnhof.se
BK3D Viewer | BK3D Viewer | 7.0.0.522 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Boomerang | Boomerang | 2.4.14.002 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Brief SP | BRIEF Software Portfolio | 3.4.0.14 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@horefe.se
BRIEF-A Software Portfolio | BRIEF-A Software Portfolio | 2.00.027 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@horefe.se
Cardio Browser | CardioBrowser | 1.3 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | lars.p.johansson@vgregion.se
Carelink Pro | Medtronic CareLink Pro | 4.0.1000 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kave.abtahi@medtronic.com
CareLink Uploader | Medtronic CareLink Uploader | 3.1.6 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | swedenssc@medtronic.com & kave.abtahi@medtronic.com
CellaVision | CellaVision DM Software | 7.0.1 | Labb | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Cellcounter | Cellcounter | 1.0.14 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Cellcounter WIN10 | Cellcounter x64 | 1.0.14 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Cirrato Client VGR Prosang x64 | Cirrato Client Prosang x64 | 22.5.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Coffalyser | Coffalyser.Net | 22.02.2012 | Labb | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Cognum Skaltrans | Cognum SkalTransformation | 1.0 | Monitorering och terapi | Vet ej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@cognum.se
CogState Research | CogState Research | 5.13.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | http://www.cogstate.com/contact-us/
Corpuls.web-REVIEW | corpuls.web-REVIEW | 2.1.0.1229 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Joakim.Stenfelt@Abbott.com
cStress | cStress | 1.1.2 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@stressmedicin.se
Curry 7 | Curry 7 | 7.0.9 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | http://www.cephalon.eu/products/erp-ep/neuroscan-recording-systems/curry/
Curry 7 | DPInst Ovrigt Aladdin Hasp Hardlock PCMCIA |  | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | http://www.cephalon.eu/products/erp-ep/neuroscan-recording-systems/curry/
Cyst | Cyst | 1.0.2.5 | Monitorering och terapi | Vet ej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | mats.tullberg@vgregion.se | Skapa ODBC koppling för att hämta ut information från databaserna i Excel.
Daily QA 3 | DailyQA 3 | 2.5.4.34116 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@sunnuclear.com | Kompatibilitet för win11 har ännu inte undersökts men kommer säkerligen stödjas för högre versioner av Daily QA3. Databas-delen av Daily QA (DB Admin) kan köras i en virtuell miljö, dock inte klienten (DailyQA3.exe).
DANFLOW 3000 Plus | DANFLOW 3000 Plus | 1.3 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | per.gezelius@synmed.se
Darwin | DPInst Ovrigt Schiller MT1001 BR-102plus | 14.10.06 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | per.gezelius@synmed.se
Darwin | Medilog Darwin | 2.9.2.68 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | stefan@coremed.se
Dexcom Studio | Dexcom Studio | 1.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@infucare.se
Dip-Q Personality Questionnaire | Dip-Q Personality Questionnaire | 1.0.0 1.1.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.dip-q.com/
DISCO | DISCO | 1.0.0 1.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | nas@nas.org.uk
D-KEFS Scoring Assistant | D-KEFS Scoring Assistant | 2.0.01 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonclinical.se/kundservice
DXL Calscan Workstation | DXL Calscan Workstation | 1.4.0.0 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
EasyCare Tx | EasyCare Tx | 8.30.201 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | reception@resmed.se & servicecenter@resmed.se
EasyLog USB | DPInst Ovrigt EasyLog USB Device Driver | 3.3 | Labb | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
EasyLog USB | EasyLog USB | 7.1.0 | Labb | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
EasyView Pro | EasyView Pro | 5.6.2.0 | Labb | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
EasyViewer Light | EasyViewer Light | 5.7.0.1 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
EC Sense | Dpinst Ovrigt Cardiolex Lexor USB ECG Driver x64 | 2.4.0.1 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@cardiolex.se & helene.ringenson@cardiolex.se
EC Sense | EC Sense | 4.1.7.1 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@cardiolex.se & helene.ringenson@cardiolex.se
EC View | EC View x64 | 4.1.7.6 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@cardiolex.se & helene.ringenson@cardiolex.se | Enbart EC View kan köras i VDI-miljö, inte EC Sense som kräver insamlingsenhet och realtidskapacitet med låg fördröjning.
E-LINK | CutePDF Writer | 1.0.1 3.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@camasystem.com
E-LINK | E-LINK | 1.0.1 11.0.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@camasystem.com
E-LINK | Ghostscript | 1.0.0 8.15 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@camasystem.com
E-LINK | Microsoft XNA Framework | 1.0.0 3.1.10527.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@camasystem.com
E-LINK | MS DirectX 9.0c Nov2008 | 1.0 4.9.0.0904 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@camasystem.com
Embla RemLogic | Dpinst Ovrigt eMPIA USB 2.0 28xx x64 | 5.2011.0307.0 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | mats.delin@synmed.se
EasyCare Tx | EasyCare Tx | 9.00.517 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | reception@resmed.se, servicecenter@resmed.se | Det beror på om ni lyckas sätta upp det med rätt funktionalitet till den lokala fysiska kommunikationen via anslutning till den TX apparaten. Men i grunden bör det fungera.
Embla RemLogic | Embla RemLogic x64 | 3.4.4.2413 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | mats.delin@synmed.se
Embla Remlogic | Embla RemLogic | 3.2.0.2274 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | mats.delin@synmed.se
emWave Pro | emWave Pro | 3.6.0.9625 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@heartmath.com
Encore Pro 2 Client | Encore Pro 2 Client | 2.23 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | lennart.larsson@philips.com
E-Prime 2.0 Professional X64 | E-Prime 2.0 Professional SP2 | 2.0.10356 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@pstnet.com
ESI 2009 | ESI 2009 | 1.0.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@amps.se
EyeSuite | EyeSuite | 2.5.1.0 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
FlexLab LifeCare Kemi | FlexLab Automatic Activation Validator | 5.5.0.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
FlexLab LifeCare Kemi | FlexLab Label Designer | 5.5.1.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
FlexLab LifeCare Kemi | FlexLab | 5.5.1 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
FlexLab LifeCare Kemi | Lifecare LIS Chemistry Client | 15.5.20050.1 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
FlexLab LifeCare Kemi | Microsoft ReportViewer 2010 Redistributable | 10.0.30319 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
FlexLab LifeCare Kemi | Microsoft Silverlight x64 | 5.1.50918.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
FORUM Viewer | FORUM - FORUM Viewer VGR x64 | 4.2.4.15 | Medicinsk bild | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
FORUM Viewer | ZeeBooker | 1.0.0 | Medicinsk bild | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Fotofinder Universe Client | Fotofinder.Universe Client | 2.0.41.0 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | john.soerensen@scan-med.dk
Fresenius | FME User Management | 2.1.3 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | www.fresenius-kabi.se
Fresenius | Therapy Manager Fix Profile | 1.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | www.fresenius-kabi.se
Fresenius | Therapy Manager | 2.82.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | www.fresenius-kabi.se
Fresenius | Therapy Monitor Reports | 2.0.3 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | www.fresenius-kabi.se
GENEActivPCSoftware | GENEActiv Driver Install | 1.0.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.activinsights.com/resources-support/geneactiv/downloads-software/ Steinn Steingrimsson & Jesper Carlson +45 5475 7549 M. +45 2251 1748 Telefonnummer: 070082224
GENEActivPCSoftware | GENEActivPCSoftware | 3.31.5955 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.activinsights.com/resources-support/geneactiv/downloads-software/ Steinn Steingrimsson & Jesper Carlson +45 5475 7549 M. +45 2251 1748 Telefonnummer: 070082224
GeneMapper 5 | GeneMapper Software | 1.0.0 5.0 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
GMP | GMP | 7.1.48 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
HD03 Database Administrator | HD03 Database Administrator | 1.6.0.3397 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | scan-med@scan-med.se
HeartStart Event Review Pro 5 | Philips HeartStart Event Review Pro | 5.0 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Johan.Steenberg@vingmed.se
HemoCue PDS Configuration Tool | PDS Configuration Tool x64 | 1.2.7 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
HLA Fusion | HLA Fusion | 4.3.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
HLA Fusion | Microsoft SQL Server 2012 Native Client | 11.0.2100.60 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
IC Profiler | Profiler Software 1.0.0 | 3.3.1.31111 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@sunnuclear.com | Version 3.4.1 och senare fungerar med win10.
IMAGEnet | IMAGEnet i-base x86 | 3.18.3 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
IMAGEnet | IMAGEnet6Link x86 | 1.00.0000 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
IMS configuration | IMS configuration | 1.0 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
InfoSmart | CR Basic Runtime for Visual Studio 2008 | 10.5.0.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | eva.sten@fpcare.se
InfoSmart | InfoSmart | 1.5.1.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | eva.sten@fpcare.se
Iowa Gambling Task | Iowa Gambling Task | 2.0 | Monitorering och terapi | Vet ej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.parinc.com/PAR_Support
iReport Prosang | iReport x64 | 4.5.1 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Isleep | iSleep | 2.04.0038 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | henrik.hedlund@breas.com | Supporterar hela win10 patchar specifikar versioner vid behov.
LabBest ODBC | LabBest ODBC | 1.0.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
LabBest Order And Reply | LabBest Order And Reply | 1.0.1 1.3 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Labsvar | Gupta SQLBase Enviroment Path | 1.0.1 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Labsvar | Labsvar | 1.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Leiter-R | Leiter-R | 1.0.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
Logos 6.2 | Logos - LanguagePack Swedish | 1.0.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Logometrica@logometrica.no | Leverantören bekräftar att webbaserade versionen fungerar för 20H2 och 21H2.
Logos 6.2 | Logos | 6.2.3 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Logometrica@logometrica.no | Leverantören bekräftar att webbaserade versionen fungerar för 20H2 och 21H2.
Logos 6.2 | MS SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU | 3.5.8080.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Logometrica@logometrica.no | Leverantören bekräftar att webbaserade versionen fungerar för 20H2 och 21H2.
Luqsus | LUQSUS-K | 3.1 | Monitorering och terapi | Vet ej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kai.osterberg@psy.lu.se
Manoview AR | ManoView AR | 3.0.1 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | mats.delin@synmed.se
ManoView ESO | ManoView ESO | 3.30.0000 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | mats.delin@synmed.se
Mdesk | mdesk VGR x64 | 4.0.7 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
mediCAD | mediCAD | 6.0.0.7 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Medilog Darwin | DPInst Ovrigt Schiller MT1001 BR-102plus x64 | 14.10.06 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | stefan@swsverige.se
Medilog Darwin | Medilog Darwin | 2.9.2.68 | Monitorering och terapi | 20H2, 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | stefan@swsverige.se
Medtronic N Vision Report Link | Medtronic N Vision Report Link | 2.2.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | rs.reception.sweden@medtronic.com
MHS CPT II Win7 | MHS Set Rights | 1.0.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
MHS CPT II Win7 | MHS Software CPT II Version 5 | 2.0.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
MHS CPT II Win7 | MHS Software CPT II Version 5 Shim | 1.0.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
MHS CPT III | MHS Scoring Software | 5.0.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
MHS Scoring Software | MHS Scoring Software | 5.3.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
MHS Scoring Software | MHS Scoring Software | 5.7.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
MHS Scoring Software | MHS Scoring Software | 6.1.5 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
Milou Centralövervakning | Milou Surveillance | 5.0.10114 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support.milou@medexa.se
MMPI-2 | MMPI-2 | 2.0.0.0 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
MMPI-2 | MMPI-2 | 3.0 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hogrefe.se
MMS Flowmaster | MMS FlowMaster | 2.7 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | service@meqnordic.com & Flemming Robdrup ,fr@meqnordic.com
Monark Test Software | Monark Test Software x64 | 1.1.9.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | isak.lofquist@monarkexercise.se
Mosaiq SÄS | Mosaiq | 2.62.7.004 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | magne.johansson@elekta.com
MSR | DPInst Ovrigt FTDI CDM Driver Package VCP | 2.12.28 | Labb | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
MSR | MSR x64 | 6.05.01 | Labb | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
MuscleLab V8 | MuscleLab | 8.30 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | mail@ergotest.com, återförsäljare: ole.olsen@ergotest.com
Muse | MUSE | 9.0.8.17999 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | jeroen.vanbeuningen@ge.com & https://www.gehealthcare.se/about/contact-us
Nasometer II Model 6450 | Nasometer II Model 6450 | 4.0.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@santax.se
Nasometer II Model 6450 | Sentinel Runtime | 8.15.50809.60000 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@santax.se
National Instruments Software | National Instruments Software | 17.0.0 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | besim.mentes@getinge.com
Nepsy II | Nepsy II | 9.0.0.10 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Kundservice - Pearson Clinical & Talent Assessment
Nepsy II | Nepsy II | 9.0.18 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Kundservice - Pearson Clinical & Talent Assessment
NicoletEEG | NicoletEEG | 5.95.0.25 | Monitorering och terapi | 20H2, ej 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | lars-johan.ahnlide@cephalon.eu | Det kommer inte fungera med kommande win10 versioner och applikationen kommer inte heller få support för kommande versioner.
Nox Medical Noxturnal | Nox Medical Noxturnal T3 | 5.1.1.19824 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | jan.albers@resmed.se & ronny.ravna@resmed.se
Nox Medical Noxturnal | Nox Medical Noxturnal A1 | 5.1.1.19824 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | jan.albers@resmed.se & ronny.ravna@resmed.se
Noxturnal ANS | Nox Medical Noxturnal x64 | 5.1.3.20388 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | jan.albers@resmed.se & ronny.ravna@resmed.se
NPH | NPH | 1.0.6 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.medtronic.com/se-sv/index.html | Skapa ODBC koppling för att hämta ut information från databaserna i Excel
NR6Rhino Executive VGR X64 | DAQami X64 | 4.2.1 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | enquiries@gm-instruments.com
NR6Rhino Executive VGR X64 | InstaCal and Universal Library for Windows x64 | 6.60 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | enquiries@gm-instruments.com
NR6Rhino Executive VGR X64 | NR6Rhino Executive | 3.2.0.1344 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | enquiries@gm-instruments.com
nVision NU | nVision | 6.5.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@medidyne.se
Omnimas | OmnimAs | 1.0.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
OmniVis | OmniVis | 5.0 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | per.isaksson@ge.com
OTAP VGR | OTAP | 1.0.3 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@amps.se
OTAP VGR 3.14 | OTAP | 3.14 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@amps.se
Panter KGS | Tillvaxten BDE Panter KGS | 1.78 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PanterLab | Panter Lab | 3.2.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Patient Closer | Mawell Picsara Patient Closer | 10.3 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.csamhealth.com/contact/sweden/ | tillhör picsara - ta bort
PatientOnLine | PatientOnLine Client | 6.2.1.0 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice@fmc-ag.com
PatientOnLine | PatientOnline Reports | 6.0.00 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice@fmc-ag.com | 2021-09-13 Det går tyvärr inte sätta status ”Ej hanterad” igen, Ej hanterad är samma som Underkänd så jag sätter den statusen tills den är hanterad och eventuellt Godkänd. (Det som har hänt är förmodligen att applikationen varit satt som automatiskt godkänd (prioritet 3). // svali2
PATOS ANP | FlexLab SymPathy Client | 5.7.0.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Dakolink | DakoLink | 4.2.2 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Invitation | Flexlab Invitation Client | 4.0.3 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Invitation | Microsoft Visual C 2005 Redistributable | 8.0.56336 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS LifeCare | Lifecare Desktop | 5.7.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS LifeCare | Lifecare LIS Pathology Client | 5.8.0.136 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS LifeCare | Microsoft Visual C 2013 x86 Addition Runtime | 12.0.21005 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS MIRSK | MIRSK RSR | 2.0.1.7507 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS MIRSK | ProSpeech Digital Dictation | 2.0.0.8817 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS NY Makrokamera | Blackmagic Design Desktop Video x64 | 10.9.7.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS NY Makrokamera | LRI Macro Desktop | 1.0.0.1358 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS NY Makrokamera | Microsoft Visual C 2015 Redistributable | 14.0.24212 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Primera Lab | Primera Cassette Printer Drv x64 | 1.21 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Primera Lab | PTLab | 3.0.5 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Sympathy | BDE Information Utility | 5.2 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Sympathy | SAP CR runtime engine for .NET Framework 4 | 13.0.2.469 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Sympathy | Sympathy | 5.8.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Sympathy | SymPathyScanning | 6.3.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS SÄS Remiss & Svar Web | IWS DrawX DLL | 1.0.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS SÄS Remiss & Svar Web | Sympathy Remiss Svar Intermec | 1.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS SÄS Remiss & Svar Web | Sympathy Remiss Svar Web | 2.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Visiopharm | 3Dconnexion 3DxWinCore x64 | 17.5.4.14569 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Visiopharm | NDP.view | 2.7.25 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Visiopharm | Sentinel Runtime | 7.60.11073.60000 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PATOS Visiopharm | Visiopharm | 21.04.0.9631 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PEP-3 | PEP-3 | 1.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@pedagogisktperspektiv.se
Philips IntelliSpace Portal Client | Philips IntelliSpace Portal Client | 10.3.30.7055 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Philips Multi Patient View | Philips Multi Patient View | 2.2.3.0 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sto.servicecenter@philips.com
Philips Multi Patient View | Philips Multi-Patient View C.03 x64 | 3.3.4.0 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sto.servicecenter@philips.com
Phog Phonetogram | Phog Phonetogram | 3.0.1062 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@neovius.se
Picsara | CSAM Sweden Picsara | 10.9 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.csamhealth.com/contact/sweden/ | Uppgraderas, denna version ska avvecklas/jeali5
Picsara | Mawell Picsara Patient Closer | 10.3 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.csamhealth.com/contact/sweden/ | Uppgraderas, denna version ska avvecklas/jeali5
Picsara | CSAM Sweden Picsara | 10.9.2 | Medicinsk bild | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.csamhealth.com/contact/sweden/
PillCam Desktop | PillCam Desktop Software | 90.34.17810.0 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
POCcelerator | POCcelerator | 4.18.1.1 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
POCcelerator | POCcelerator | 5.400.0.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
POCcelerator | POCcelerator | 5.800.0.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PO-Scorad | PO-Scorad | 4.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | http://www.poscorad.com/page_se.html
Praat | Praat x64 | 6.0.43 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | paul.boersma@uva.nl
Praxis | Praxis | 1.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@studentlitteratur.se
Progeny | Progeny | 10.1.2.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | smiller@progenygenetics.com
Prosang 9 | Cirrato Client Prosang x64 | 22.5.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Prosang 9 | ProSang 9 Client | 1.6.0.37 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Prosang Statistik | Oracle Client 12c | 12.2.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PTLab | Primera Cassette Printer Drv x64 | 1.21 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PTLab | PTLab | 3.0.5 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Q-Station | Q-Station | 10.5 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
RadiCS | RadiCS | 4.6.4.1 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
RAPID Access 8 | RAPID Access | 8 1.0.0 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
RAPIDComm | RAPIDComm | 7.0 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
RAPIDComm | SAP CR runtime engine for .NET Framework (64-bit) | 13.0.5.891 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Raysafe | Raysafe Dose Viewer | 1.1.13 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info.se@raysafe.com
Raysafe | RaySafe X2 View | 1.7.8.0 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info.se@raysafe.com
Raysafe | RaySafe Xi View | 3.0.0.47 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info.se@raysafe.com
RehaCom | Firebird | 2.0.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonassessment.se/kundservice
RehaCom | RehaCom | 5.6.2 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hasomed.de
RehaCom | Sentinel Protection Installer | 7.4.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@hasomed.de
Remus Scanfix | EZTwain | 3.30.0.20 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Remus | IBM Informix Client-SDK | 2.81 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Remus | PasIva - SOAP | 1.0.0 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Remus | Remus | 16.6.0.13 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Renalsoft | Baxter Renalsoft | 2.0.1 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | alan_resoul@baxter.com | Har inte testat/Validerat Renalsoft i VDI mljö. Har inga planner på att göra det framöver.
Resscan | ResScan x64 | 6.1 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | jan.albers@resmed.se
RhinoComp | DPInst Ovrigt Plexgear USB-SERIAL CH340 CH341 | 3.4.2014 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | bjorn@ibbab.se
RhinoComp | RhinoComp | 2.5.4.3 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | bjorn@ibbab.se
Rotor-Gene 6000 | Rotor-Gene 6000 | 1.7.87 | Labb | 1909 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
RTSoft Ultima | RTSoft Ultima VGR FSS x64 | 1.2.4 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | ulf.ilar@nordiatech.dk
ScandiDos Delta4 | ScandiDos Delta4 x64 | 1.00.0170 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@scandidos.com
SchoolAmps 2005 | SchoolAmps 2005 | 1.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@amps.se | Avveckla och flytta informationen till OTAP.
Sectra Confakt | Confakt | 14.1.3 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra Confakt | Oracle Client 12c R01 | 12.2.0 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra MEI MMC Snap-In | MEI MMC Snap-In | 3.1.2 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra RIS Client | Sectra Ad App Info Broker RIS Plug-in | 1.5.0.35142 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra RIS Client | Sectra Ad External Links RIS Plug-in | 5.2.1.35569 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra RIS Client | Sectra Ad Master Patient Index Client | 1.4.0.0 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra RIS Client | Sectra Adaptation - External Report Plugin | 1.5.0 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra RIS Client | Sectra Adaptation - Web Cap Client | 3.1.2.15515 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra RIS Client | Sectra RIS Client | 21.2.6.2027 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra RIS Kassan | Sectra RIS Cashier | 1.5.8 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sectra Self Check-In Administration VGR | Sectra Self Check-In Administration | 3.1.0 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Secure Viewer | Secure Viewer | 1.1.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Sentinel Client | Pathfinder SL | 1.9.2.11104 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@infiniti.se
Sentinel Client | Sentinel Client Components | 11.0.0.9904 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@infiniti.se
SentrySuite | SentrySuite | 2.21.188 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@intramedic.se | version 3.0.8 & 3.10. 5 fungerar med win10 20H2
Sequence Scanner 2.0 | Sequence Scanner Software | 2.0 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
ServoTracker | ServoTracker | 4.2 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | besim.mentes@getinge.com
SFB7 Bioimp Software | DPInst Ovrigt ASIX AX88772 USB to Ethernet | 3.4.3.23 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@impedimed.com | The software can only be run with Windows operating system, so as long as your VDI environment is Windows, then Bioimp will be able to be used.
SFB7 Bioimp Software | DPInst Ovrigt Realtek RTL8150 | 5.125.0831.2007 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@impedimed.com | The software can only be run with Windows operating system, so as long as your VDI environment is Windows, then Bioimp will be able to be used.
SFB7 Bioimp Software | SFB7 Bioimp Software | 5.3.1.1 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@impedimed.com | The software can only be run with Windows operating system, so as long as your VDI environment is Windows, then Bioimp will be able to be used.
SON-test | SON-test | 5.60.0000 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Soundswell | Soundswell Voice | 5.0.1060 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | support@neovius.se | Eftersom det bygger på ett extern ljudkort på klienten så kan vi inte garantera funktion en i VDI-miljö.
Spirare3 | DPInst Ovrigt Silicon Labs VCP Driver x64 | 10.1.3.2130 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | spirare@spirare.com
Spirare3 | Spirare3 VGR x64 | 3.40.2.2913 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | spirare@spirare.com
Spirometry PC Software | Spirometry PC Software x64 | 2.5.4.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | oskar.ask@intramedic.se
Stan Viewer | STAN Viewer R2K | 2.0.3730.728 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@neoventa.com
SWIFT II Wavescan | SWIFT II Method | 2.06 | Labb | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Symphony | ClientSetup | 7.2.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | servicesverige@draeger.com | Avvecklas 2024
Symphony | Symphony | 7.2.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | servicesverige@draeger.com | Avvecklas 2024
Symphony | Drager ActiveX PatientWatch | 2.0.13.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | servicesverige@draeger.com | Avvecklas 2024
Syngo Via | Syngo.via | 3.0 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
TAP MAN | TAP | 2.3.1 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@psytest.net
TAP-M MAN | TAP-M | 1.3.1 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@psytest.net
TCI | TCI | 3.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A212394&dswid=1243
TCI | TCI | 1.00 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A212394&dswid=1243
ThermoScan Software | 1-Wire Drivers | 4.0.3 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
ThermoScan Software | ThermoScan Software | 1.6.3 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
TYPSoft FTP Server | TYPSoft FTP Server | 1.0.0 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
WAIS-IV | WAIS-IV | 7.0.9 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonassessment.se/kundservice
WAIS-IV NI | WAIS-IV NI | 7.0.9 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonassessment.se/kundservice
ValSuite | Ellab Jungo Valsuite drivers | 11.4.0 | Labb | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
ValSuite | ValSuite | 5.0.0.9 | Labb | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
WCST Computer Version 4 | WCST Computer | 4.20.0.17 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.parinc.com/PAR_Support
WCST64 CV2 | WCST64-CV2 | 4.50.0.24 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.parinc.com/PAR_Support
WCST-CV4 | WCST-CV4 | 4.50.0.24 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.parinc.com/PAR_Support
Welch Allyn Cardioperfect | Welch Allyn Cardioperfect VGR KS x64 | 1.6.6 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice.se@alere.com
Welch Allyn Cardioperfect | Welch Allyn PRO-Link ECG Driver | 5.3 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice.se@alere.com
Welch Allyn Cardioperfect | Welch Allyn Tillagg for Asynja VISPH | 1.6.0.1 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice.se@alere.com
Welch Allyn Cardioperfect | DPinst Ovrigt Eminent USBSeriConv | 1.5.0. 2.1 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice.se@alere.com
Welch Allyn Cardioperfect | DPInst Ovrigt FTDI CDM Driver Package | 2.04.06 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice.se@alere.com
Welch Allyn Cardioperfect | Welch Allyn ABPM Driver | 3.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice.se@alere.com
Welch Allyn Cardioperfect | Welch Allyn Cardioperfekt VGR SU x64 | 1.6.6 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice.se@alere.com
Welch Allyn Cardioperfect | Welch Allyn PRO-Link ECG Driver | 1.0.0 5.3 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice.se@alere.com
Welch Allyn Cardioperfect | Welch Allyn Spiro Driver | 2.8.14 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | kundservice.se@alere.com
Welch Allyn Service Tool | Welch Allyn Generic USB Driver | 1.9.11.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sverige@welchallyn.com
Welch Allyn Service Tool | Welch Allyn PartnerConnect (RSDS) | 1.9.8 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sverige@welchallyn.com
Welch Allyn Service Tool | Welch Allyn RNDIS Driver | 1.0.0.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sverige@welchallyn.com
Welch Allyn Service Tool | Welch Allyn RNDIS Service | 1.0.3 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sverige@welchallyn.com
Welch Allyn Service Tool | WelchAllyn Service Tool | 1.8.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sverige@welchallyn.com
Video Frenzel | OtoAccess | 1.2.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sfpe@interacoustics.com
Video Frenzel | Video Frenzel | 1.20.3 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sfpe@interacoustics.com
Vienna Test System 6.82 (SVE) | Vienna Test System 6.82 (SVE) | 6.82.012 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@schuhfried.com & info@taranis.se
ViewPoint | Viewpoint Client | 6.11 | Medicinsk bild | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | sweden.sc@ge.com
ViewPoint Hjärtkärlultraljud | EchoPAC Plug-In VGR x64 | 204.57.0 | Medicinsk bild | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Vigilant MasterMed Device Uploader | Vigilant Master Med Device Uploader x64 | 1.0.1.1 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | markus.olsson@fresenius-kabi.com
WISC-IV | WISC-IV | 7.0.9 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonassessment.se/kundservice
WISC-IV 1.0 | WISC-IV | 1.0.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonassessment.se/kundservice
WISC-IV GAI | WISC-IV | 1.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonassessment.se/kundservice
WISC-IV Integrated | WISC-IV Integrated | 1.0.0.0 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonassessment.se/kundservice
Vivo 50 PC Software | Vivo 50 PC Software | 3.3.0 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Vi supportar inte bara en version utan hela windows 10
Vivo PC Software | Vivo PC Software EU | 4.01.00002 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | Vi supportar inte bara en version utan hela windows 10
WMS-III | WMS-III | 1.0.0.0 | Monitorering och terapi | 21H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonassessment.se/kundservice
Voxalys | DPInst Ljudkort Roland Quad-Capture | 1.05.00.0000 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@voxalys.se
Voxalys | Praat | 5.2.44 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@voxalys.se
Voxalys | Voxalys | 2.1 | Monitorering och terapi | Nej | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | info@voxalys.se
WPPSI-III | WPPSI-III | 4.10.3 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | https://www.pearsonassessment.se/kundservice
XMLA plugin | XMLA connect | 1.0.0.103 | Medicinsk bild | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Zebra Designer 2 | DPInst Skrivare Zebra Zdesigner | 4.6.77.18 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
Zebra Designer 2 | ZebraDesigner 2 | 2.2.3.4271 | Labb | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
zzzPat | DPInst Ovrigt FTDI CDM Driver Package | 2.12.28 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | order@timik.se
zzzPat | zzzPAT | 5.1.77.7 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se | order@timik.se
Glooko Uploader | Glooko Uploader x64 | 3.11.0 | Monitorering och terapi | 20H2 | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se
PharmGuard Administrator | PharmGuard Administrator x64 | 4.3.0.57 | Monitorering och terapi | alla | VGR | yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se